## Лист1
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
1. Фундаменты | Устранение местных деформаций, усиление,
восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов.
2. Стены и фасады | Ремонт штукатурки | м2 |  | 0
| и окрасочного слоя городка | м2 |  | 0
| покраска дверей | м2 |  | 0
| ремонт межпан.швов герметиком | м.п |  | 0
| ремонт межпан.швов раствором | м.п |  | 0
3. Перекрытия | Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска. | мп
4. Крыши | Огнезащитная обработка стропильной системы | м2 |  | 0
| Ремонт кровли (мягкая) | м2 |  | 0
Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт |  | 0
| колена, | шт |  | 0
| прямые звенья, | мп |  | 0
| отметы | шт |  | 0
5. Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 |  | 0
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
| Установка неост.створок | шт |  | 0
| Установка рам без стекла | шт
| Установка рам с остеклением | шт |  | 0
| Ремонт дверных полотен | шт |  | 0
| Установка дверных полотен | шт |  | 0
| Установка дверного блока | шт |  | 0
| Ремонт дверных коробок | шт |  | 0
6. Лестницы, балконы, крыльца | Восстановлениеметаллич. конструкций приямков. | тн
| Закрытие подвальных окон | шт
| Ремонт перил | мп |  | 0
7. Внутренняя отделка | Ремонт подъездов | шт
| Ремонт полов, без ст-ти плитки | 1 место
| замена клапана м\пр без ст-ти | шт |  | 0
| Ремонт ступеней, полов, площадок раствором | 1 место
8.Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Dy=89 мм | мп |  | 0
| Dy=76 мм | мп |  | 0
| Dy=57 мм | мп |  | 0
| Dy=32 мм | мп |  | 0
| Dy=25 мм | мп |  | 0
| Dy=20 мм | мп |  | 0
| Dy=15 мм | мп |  | 0
| Dy=125 мм | мп |  | 0
| Фланц.соед. Без ст.-ти Ду 150мм | шт. |  | 0
| Фланцевые соединения Ду 100мм | шт |  | 0
| Фланцевые соединения Ду 80мм | шт |  | 0
| Фланцевые соединения Ду 50мм без ст | шт |  | 0
| замена сгонов ДУ 50мм | шт |  | 0
| замена сгонов ДУ 32мм | шт |  | 0
| замена сгонов ДУ 20мм | шт |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек |  | 0
| Восстановление изоляции | м3 |  | 0
9. Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп |  | 0
| Dy=40мм п/п | мп |  | 0
| Dy=50мм п/п | мп |  | 0
| Dy=65мм п/п | мп |  | 0
| Dy=25мм п/п | мп |  | 0
| Dy=20мм п/п | мп |  | 0
| Установка фильтра Ду 65мм без ст-ти | шт |  | 0
| Установка фильтра Ду 50мм без ст-ти | шт |  | 0
| Установка фильтра Ду 40мм без ст-ти | шт |  | 0
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| то же без ст-ти матер | шт |  | 0
| Dy=80 мм | шт |  | 0
| то же без ст-ти матер | шт |  | 0
| Dy=50 мм со стоимостью | шт |  | 0
| то же без ст-ти матер | шт |  | 0
| Dy=32 мм | шт |  | 0
| Dy=25 мм | шт |  | 0
| Dy=20 мм | шт |  | 0
| Dy=15мм | шт |  | 0
| Замена канализации Dy=100 мм | мп |  | 0
| Замена канализации Dy=160 мм | мп |  | 0
| Dy=50мм | мп |  | 0
Ремонт водоподогревателя :
| замена калачей без ст-ти | шт. |  | 0
| замена насоса | шт. |  | 0
| Установка датчика температуры | шт |  | 0
| замена электропривода | шт |  | 0
| промывка тр-да | здание |  | 0
| гидроиспытание тр-да | здание |  | 0
| установка манометра | шт |  | 0
10. Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| Монтаж светильников с лампами накаливания, НББ | шт |  | 0
| Смена светильников энергосберег | шт |  | 0
| Светильники РКУ | шт |  | 0
| замена выключателей, | шт |  | 0
| замена автоматов, | шт |  | 0
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п |  | 0
11. Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  |  | 0
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
| Pемонт скамеек | шт. |  | 0
0

## Комсом 21
Комсомольская 21
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Стены и фасады | Ремонт штукатурки | м2 |  | 0
| ремонт межпан.швов герметиком | м.п | 12 | 7689
| ремонт межпан.швов раствором | м.п |  | 0
Крыши | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 25 | 18282.75
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 1 | 789.55
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| поверка расходомера | шт | 1 | 9788.82
| Замена отопительных приборов | сек |  | 0
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 4.786 | 1236.2717
37970.6317

## Комсом 25
Комсомольская 25
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Ремонт кровли | м2 | 20 | 14626.2
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 1.2 | 947.46
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
| Восстановление изоляции | мп |  | 0
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| поверка расходомера | шт | 1 | 9788.82
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.807 | 983.3862
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 10 | 9213.5
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
48411.2762

## лунач 42
Луначарского 42
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Стены и фасады | Ремонт штукатурки | м2 |  | 0
| ремонт межпан.швов герметиком | м.п | 30 | 19222.5
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 4.5 | 3552.975
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 21 | 12351.45
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
| установка манометра | шт | 2 | 3649.42
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| Смена светильников энергосберег | шт | 5 | 7361.45
| замена выключателей, | шт | 4 | 368.48
| замена автоматов, | шт | 4 | 2187.68
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 6.584 | 1700.713
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 17 | 15662.95
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
83875.738

## Лунач 56
Луначарского 56
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 10 | 7313.1
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 1.5 | 1184.325
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 6 | 2937.9
| Dy=20мм п/п | мп | 3 | 2270.82
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| поверка расходомера | шт | 1 | 9788.82
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 4.37 | 1128.8147
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 34 | 31325.9
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
60251.0697

## М.Гор 61
М.Горького 61
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 5 | 3947.75
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 21 | 12351.45
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 10 | 4896.5
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. | 1 | 4670.09
| Dy=32 мм | шт | 5 | 2487.25
| Dy=20 мм | шт | 4 | 1221.32
| Замена канализации Dy=100 мм | мп |  | 0
| поверка расходомера | шт | 1 | 11288.82
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
| установка манометра | шт | 2 | 3649.42
Электроснабжение электротехнические устройства | прожектор | шт |  | 0
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт | 1 | 546.92
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 6.706 | 1732.2269
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 11 | 10134.85
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 3 | 4055.91
73462.1069

## М.Горьк 63
М.Горького 63
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Внутренняя отделка | Ремонт подъезда | шт |  | 15860
| Ремонт полов, без ст-ти плитки | 1 место
| Ремонт ступеней, полов, площадок раствором | 1 место
15860

## М.Гор 67
М.Горького 67
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 4 | 3158.2
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 7 | 6232.59
| установка манометра | шт | 2 | 3649.42
10. Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт | 2 | 1093.84
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 7.366 | 1902.7115
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки | м2 | 20 | 18427
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
47315.6715

## М.Гор 69
М.Горького 69
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 6 | 4737.3
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 21 | 12351.45
| Восстановление изоляции | мп | 25 | 5523.5
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 16 | 7834.4
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. | 1 | 4670.09
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп |  | 0
| поверка расходомера | шт | 1 | 9788.82
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
| установка манометра | шт | 2 | 3649.42
Электроснабжение электротехнические устройства | Светильники уличн светод | шт |  | 23120
| замена выключателей, | шт | 4 | 368.48
| замена автоматов, | шт | 4 | 2187.68
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 12.913 | 3335.557
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 30 | 27640.5
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 3 | 4055.91
123164.027

## М.Гор 83
М.Горького 83
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
8.Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
9. Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 5 | 2448.25
| Dy=20мм п/п | мп | 1 | 756.94
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 1 | 497.45
| Dy=20 мм | шт | 1 | 305.33
| поверка расходомера | шт | 1 | 9788.82
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 1 | 92.12
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 2.235 | 577.3229
27850.9829

## М.Гор 83а
М.Горького 83А
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 1 | 789.55
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 4 | 1958.6
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп |  | 0
| поверка расходомера | шт | 1 | 9788.82
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 4 | 368.48
| замена автоматов, | шт |  | 0
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 4.19 | 1082.3189
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 10 | 9213.5
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
27929.0789

## М.Горьк 85
М.Горького 85
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Ремонт кровли | м2 | 30 | 21939.3
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| поверка расходомера | шт | 1 | 9788.82
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 2.725 | 703.8948
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 14 | 12898.9
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
62299.9748

## М.Горьк 85А
М.Горького 85А
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 1 | 789.55
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 21 | 12351.45
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 6 | 2937.9
| Dy=20мм п/п | мп | 1 | 756.94
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп |  | 0
| поверка расходомера | шт | 1 | 9788.82
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
| установка манометра | шт | 2 | 3649.42
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 1 | 92.12
| замена автоматов, | шт | 1 | 546.92
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 2.593 | 669.7978
42456.0778

## М.Горьк 95
М.Горького 95
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 1.1 | 868.505
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 6 | 2937.9
| Dy=20мм п/п | мп | 1 | 756.94
| поверка расходомера | шт | 1 | 9788.82
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 2.355 | 608.3201
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 5 | 4606.75
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
23868.625

## Поб 51
Победы 51
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыши | Огнезащитная обработка стропильной системы | м2 |  | 0
| Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 25 | 18282.75
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
| поверка расходомера | шт | 1 | 9788.82
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт | 2 | 1093.84
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.79 | 978.9949
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 5 | 4606.75
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
40631.6449

## Поб 43Б
Победы 43Б
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 38 | 27789.78
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 1.2 | 947.46
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
Электроснабжение электротехнические устройства | прожектор | шт |  | 0
| замена выключателей, | шт | 3 | 276.36
| замена автоматов, | шт | 7 | 3828.44
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 4 | 1033.24
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 5 | 4606.75
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
42599.18

## Совет 117
Советский 117
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
| поверка расходомера | шт | 1 | 9788.82
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 1 | 92.12
| замена автоматов, | шт |  | 0
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 6.49 | 1676.4319
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 6 | 5528.1
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 5 | 6759.85
27962.4719

## Баб 19
ул.Бабушкина, 19
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 1 | 734.88
| колена, | шт | 2 | 997.72
| прямые звенья, | мп | 2 | 1317.16
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
| Восстановление изоляции | мп | 10 | 2285.9
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. | 1 | 4670.09
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 4 | 3561.48
| установка манометра | шт | 2 | 3649.42
Электроснабжение электротехнические устройства |  | 1 дом
| Смена светильников энергосберег | шт | 4 | 5889.16
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 4.225 | 1091.3597
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 7 | 6449.45
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
49194.7797

## Баб 21
ул.Бабушкина, 21
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 1 | 734.88
| колена, | шт | 1 | 498.86
| прямые звенья, | мп | 2 | 1317.16
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
9. Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 6 | 2937.9
| Dy=20мм п/п | мп | 1 | 756.94
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 1 | 497.45
| Dy=20 мм | шт | 1 | 305.33
Электроснабжение электротехнические устройства | Смена светильников энергосберег | шт |  | 0
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт | 1 | 546.92
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 4.115 | 1062.9457
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 5 | 4606.75
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
19145.6257

## Бард 1
ул.Бардина, 1
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыши | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 2 | 1469.76
| колена, | шт | 4 | 1995.44
| прямые звенья, | мп | 6 | 3951.48
| отметы | шт | 2 | 744.68
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 4 | 3158.2
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 21 | 12351.45
| Восстановление изоляции | мп |  | 0
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 2 | 1513.88
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. | 1 | 4670.09
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 3 | 2671.11
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
| установка манометра | шт | 2 | 3649.42
Электроснабжение электротехнические устройства | замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт | 2 | 1093.84
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 7.493 | 1935.5168
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 10 | 9213.5
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 3 | 4055.91
67448.8768

## Бард 3
ул.Бардина, 3
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 1 | 734.88
| колена, | шт | 2 | 997.72
| прямые звенья, | мп | 4 | 2634.32
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 2 | 1513.88
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| установка манометра | шт | 1 | 1824.71
Электроснабжение электротехнические устройства | замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт |  | 0
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 5.476 | 1414.5056
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 15 | 13820.25
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
38460.6656

## Бард 11
ул.Бардина, 11
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыши | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 1 | 734.88
| колена, | шт | 2 | 997.72
| прямые звенья, | мп | 2 | 1317.16
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2.5 | 1973.875
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 6 | 2937.9
| Dy=20мм п/п | мп | 2 | 1513.88
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| установка манометра | шт | 2 | 3649.42
Электроснабжение электротехнические устройства | замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 1.965 | 507.5792
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 5.5 | 5067.425
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
24606.7892

## Бард 13А
ул.Бардина, 13 а
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
5. Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 1.2 | 947.46
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
8.Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
9. Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 4 | 1958.6
| Dy=20мм п/п | мп | 1 | 756.94
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 1 | 497.45
| Dy=20 мм | шт | 1 | 305.33
Электроснабжение электротехнические устройства | замена выключателей, | шт | 1 | 92.12
| замена автоматов, | шт |  | 0
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 2.133 | 550.9752
9226.0252

## Бард 15
ул.Бардина, 15
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 4 | 1958.6
| Dy=20мм п/п | мп | 2 | 1513.88
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 3 | 2671.11
| установка манометра | шт | 1 | 1824.71
Электроснабжение электротехнические устройства | Светильники РКУ | шт |  | 0
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.287 | 849.065
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 10 | 9213.5
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
25516.915

## Бард 17А
ул.Бардина, 17 а
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Внутренняя отделка | Ремонт подъезда | шт |  | 40991
| Ремонт полов, без ст-ти плитки | 1 место
| Ремонт ступеней, полов, площадок раствором | 1 место
40991

## Бард 21
ул.Бардина, 21
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 2 | 1513.88
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 3.5 | 3116.295
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.94 | 1017.7414
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 37 | 34089.95
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
51141.1164

## Бард 27
ул.Бардина, 27
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Внутренняя отделка | Ремонт подъезда | шт |  | 51406
| Ремонт полов, без ст-ти плитки | 1 место
| замена клапана м\пр без ст-ти | шт |  | 0
| Ремонт ступеней, полов, площадок раствором | 1 место
51406

## Бард 31
ул.Бардина, 31
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 6 | 5342.22
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 1 | 92.12
| замена автоматов, | шт |  | 0
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 1.094 | 282.5911
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 30 | 27640.5
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 3 | 4055.91
55777.2611

## Клуб 19
Клубный проезд ,19
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 5 | 4451.85
| установка манометра | шт | 1 | 1824.71
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт | 1 | 546.92
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.81 | 984.1611
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 15 | 13820.25
| контейнер | шт. | 1 | 11745
51921.0511

## Строит 2
пл. Строителей, 2
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 1 | 734.88
| колена, | шт | 2 | 997.72
| прямые звенья, | мп | 4 | 2634.32
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп |  | 0
| Dy=20мм п/п | мп | 2 | 1513.88
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп |  | 0
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.14 | 811.0934
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 15 | 13820.25
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
27998.1934

## Строит 38
ул.Строителей, 38
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 1.2 | 947.46
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=20 мм | шт | 1 | 305.33
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 1 | 92.12
| замена автоматов, | шт |  | 0
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 2.253 | 581.9724
6044.0324

## Строит 45
пр.Строителей, 45
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Стены и фасады | Ремонт штукатурки | м2 |  | 0
| ремонт межпан.швов герметиком | м.п | 7 | 4485.25
| ремонт межпан.швов раствором | м.п |  | 0
Крыша | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 1 | 734.88
| колена, | шт | 2 | 997.72
| прямые звенья, | мп | 4 | 2634.32
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 2571.43
| Восстановление изоляции | м3 |  | 0
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 5 | 4451.85
| промывка тр-да | здание |  | 0
| установка манометра | шт | 2 | 3649.42
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| Смена светильников энергосберег | шт | 2 | 2944.58
| замена выключателей, | шт | 3 | 276.36
| замена автоматов, | шт | 3 | 1640.76
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.357 | 867.1467
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 3 | 2764.05
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 15 | 20279.55
58426.9367

## Строит 47
пр.Строителей 47
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Стены и фасады | Ремонт штукатурки | м2 |  | 0
| ремонт межпан.швов герметиком | м.п | 7 | 4485.25
Крыша | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 1 | 734.88
| колена, | шт | 2 | 997.72
| прямые звенья, | мп | 4 | 2634.32
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 3 | 2368.65
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8220.57
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 2 | 1780.74
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
| установка манометра | шт | 2 | 3649.42
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт | 2 | 1093.84
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 5.04 | 1301.8824
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  |  | 0
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 12 | 16223.64
61493.2724

## Строит 49
пр. Строителей,49
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 1 | 734.88
| колена, | шт | 2 | 997.72
| прямые звенья, | мп | 4 | 2634.32
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=15мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп |  | 0
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
| установка манометра | шт | 1 | 1824.71
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 3 | 276.36
| замена автоматов, | шт | 2 | 1093.84
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 4.16 | 1074.5696
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 5 | 4606.75
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
40874.6696

## Уст 2
ул.Устюженская, 2
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год |  | Един. Измер
Крыша | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 2 | 1469.76 | шт
| колена, | шт | 4 | 1995.44 | шт
| прямые звенья, | мп | 6 | 3951.48 | мп
| отметы | шт | 2 | 744.68 | шт
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 3 | 2368.65 | м3
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0 | шт.
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0 | мп
| Замена отопительных приборов | сек | 21 | 12351.45 | сек
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2 | мп
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76 | мп
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0 | шт.
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9 | шт
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66 | шт
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 5 | 4451.85 | мп
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6 | здание
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом |  |  | 2 дом
| Смена светильников энергосберег | шт | 2 | 2944.58 | шт
| замена выключателей, | шт | 4 | 368.48 | шт
| замена автоматов, | шт | 3 | 1640.76 | шт
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 9.226 | 2383.1681 | м.п
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 10 | 9213.5
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0 | м4
61701.9181

## Уст 6
ул.Устюженская,6
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год |  | Един. Измер
Стены и фасады | Ремонт штукатурки | м2 |  | 0 | м3
| ремонт межпан.швов герметиком | м.п | 10 | 6407.5 | м.п
Крыша | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 1 | 734.88 | шт
| колена, | шт | 2 | 997.72 | шт
| прямые звенья, | мп | 4 | 2634.32 | мп
| отметы | шт | 2 | 744.68 | шт
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1 | м3
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0 | шт.
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0 | мп
| Замена отопительных приборов | сек | 21 | 12351.45 | сек
| Восстановление изоляции | м.п |  | 0 | м.п
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2 | мп
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76 | мп
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. | 1 | 4670.09 | шт.
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9 | шт
| Dy=20 мм | шт | 4 | 1221.32 | шт
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 6 | 5342.22 | мп
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6 | здание
| установка манометра | шт | 2 | 3649.42 | шт
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом |  |  | 2 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24 | шт
| замена автоматов, | шт | 1 | 546.92 | шт
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 1.75 | 452.0425 | м.п
58723.3625

## Уст 8
ул.Устюженская, 8
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Внутренняя отделка | Ремонт подъезда | шт |  | 45859
| Ремонт полов, без ст-ти плитки | 1 место
| замена клапана м\пр без ст-ти | шт |  | 0
| Ремонт ступеней, полов, площадок раствором | 1 место
45859

## Чкал 22
ул.Чкалова, 22
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Внутренняя отделка | Ремонт подъездов 2 | шт |  | 37089
| Ремонт полов, без ст-ти плитки | 1 место
| замена клапана м\пр без ст-ти | шт |  | 0
| Ремонт ступеней, полов, площадок раствором | 1 место
37089

## Чкал 24
ул.Чкалова, 24
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 1 | 734.88
| колена, | шт | 2 | 997.72
| прямые звенья, | мп | 4 | 2634.32
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 21 | 12351.45
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Dy=15мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 5 | 4451.85
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
| установка манометра | шт | 2 | 3649.42
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт | 1 | 546.92
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.69 | 953.1639
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 5 | 4606.75
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 6 | 8111.82
58235.5139

## Чкал 28
ул.Чкалова, 28
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Внутренняя отделка | Ремонт подъезда | шт |  | 26302
| Ремонт полов, без ст-ти плитки | 1 место
| замена клапана м\пр без ст-ти | шт |  | 0
| Ремонт ступеней, полов, площадок раствором | 1 место
26302

## Хим 16
ул.Химиков 16
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 |  | 0
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Внутренняя отделка | Ремонт подъездов | шт |  | 98270
| Ремонт полов, без ст-ти плитки | 1 место
| замена клапана м\пр без ст-ти | шт |  | 0
| Ремонт ступеней, полов, площадок раствором | 1 место
98270