Аренда общего имущества			 		ПРОСПЕКТ ЛУНАЧАРСКОГО, 10

| № | Арендатор, предмет аренды | (+) Остаток (-) Перерасход на 01.01.2017 | начислено за год | оплачено | долг | Расход арендной платы | Стоимость работ | (+) Остаток (-) Перерасход на 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «ВымпелКом» размещение оборудования | -2304,73 | 3600 | 3600 |  | Замена радиат 32 сек | 18821,26 | -9725,99 |
| 2 | Вегас реклама в лифте |  | 3600 | 3600 |  |  |  |  |
| 3 | Журавлев реклама в лифтах |  | 2400 | 2400 |  |  |  |  |
| 4 | ЗЭТ-Телеком |  | 1800 | 1800 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 11400 | 11400 |  |  | 18821,26 |  |

Перечень текущих ремонтов, выполненных на доме

| № п/п | Вид работ | Ед. изм | План | (+) Остаток (-) Перерасход на 01.01.2017 | Факт | Сумма | (+) Остаток (-) Перерасход на 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена стекол | М2 |  | -6415,29 | 5,42 | 4279,36 | -79939,15 |
| 2 | Замена кранов ду 80,50 | шт |  |  | 3 | 9446,85 |  |
| 3 | Замена тр-да ду 32,63,20 мм | м |  |  | 8,5 | 9852,6 |  |
| 4 | Замена канализации | м |  |  | 2 | 1780,74 |  |
| 5 | Замена светильников | шт |  |  | 5 | 5254,12 |  |
| 6 | Ремонт кровли | М2 |  |  | 155 | 113479,14 |  |
| 7 | Диагностика газопровода |  |  |  |  | 40441,06 |  |
| 8 | щебень |  |  |  |  | 6372 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость ремонта | руб. | 117382 |  | 190905,86 |  |