## Лист1
ул.Гоголя, 16
План текущего ремонта на 2019 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Стены и фасады | Ремонт штукатурки | м2 |  | 0
| покраска газопровода | м2 | 15 | 5026.8
| ремонт межпан.швов герметиком | м.п | 10 | 6407.5
Крыши | Огнезащитная обработка стропильной системы | м2 |  | 0
| Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 20 | 14626.2
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
| Восстановление изоляции | м3 |  | 0
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп |  | 0
| Установка фильтра Ду 65мм без ст-ти | шт | 1 | 1889.13
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
| установка манометра | шт | 2 | 3649.42
10. Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт | 1 | 546.92
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 1.116 | 288.274
50120.384