## Лист1
ул. Парковая 48
План текущего ремонта на 2019г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Стены и фасады | Ремонт штукатурки | м2 |  | 0
| покраска газопровода | м2 | 7 | 2345.84
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп |  | 0
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
| поверка расходомера,тепл,термопр | шт |  | 0
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 5.817 | 1502.5893
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 3 | 2764.05
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 3 | 4055.91
| диагностика газопров | шт. |  | 22410
50764.5293