## Лист1
ул.Юбилейная, 17
План текущего ремонта на 2019г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 1 | 789.55
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
| Восстановление изоляции | м3 |  | 0
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 6 | 2937.9
| Dy=20мм п/п | мп | 2 | 1513.88
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| поверка расход.тепловыч. Термопр | шт | 2 | 18713.98
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 1 | 92.12
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 1.642 | 424.145
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  |  | 0
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 15 | 20279.55
| диагностика газопровода | шт. |  | 38880
93470.985