## 1
ООО ЖРС
2014
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
1. Фундаменты | Устранение местных деформаций, усиление,
восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов.
2. Стены и фасады | Ремонт штукатурки | м2 |  | 0
| и окрасочного слоя городка | м2 |  | 0
| покраска дверей | м2 |  | 0
| ремонт межпан.швов герметиком | м.п |  | 0
| ремонт межпан.швов раствором | м.п |  | 0
3. Перекрытия | Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска. | мп
4. Крыши | Огнезащитная обработка стропильной системы | м2 |  | 0
| Ремонт кровли (мягкая) | м2 |  | 0
Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт |  | 0
| колена, | шт |  | 0
| прямые звенья, | мп |  | 0
| отметы | шт |  | 0
5. Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 |  | 0
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
| Установка неост.створок | шт |  | 0
| Установка рам без стекла | шт
| Установка рам с остеклением | шт |  | 0
| Ремонт дверных полотен | шт |  | 0
| Установка дверных полотен | шт |  | 0
| Установка дверного блока | шт |  | 0
| Ремонт дверных коробок | шт |  | 0
6. Лестницы, балконы, крыльца | Восстановлениеметаллич. конструкций приямков. | тн
| Закрытие подвальных окон | шт
| Ремонт перил | мп |  | 0
7. Внутренняя отделка | Ремонт подъездов | шт
| Ремонт полов, без ст-ти плитки | 1 место
| замена клапана м\пр без ст-ти | шт |  | 0
| Ремонт ступеней, полов, площадок раствором | 1 место
8.Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Dy=89 мм | мп |  | 0
| Dy=76 мм | мп |  | 0
| Dy=57 мм | мп |  | 0
| Dy=32 мм | мп |  | 0
| Dy=25 мм | мп |  | 0
| Dy=20 мм | мп |  | 0
| Dy=15 мм | мп |  | 0
| Dy=125 мм | мп |  | 0
| Фланц.соед. Без ст.-ти Ду 150мм | шт. |  | 0
| Фланцевые соединения Ду 100мм | шт |  | 0
| Фланцевые соединения Ду 80мм | шт |  | 0
| Фланцевые соединения Ду 50мм без ст | шт |  | 0
| замена сгонов ДУ 50мм | шт |  | 0
| замена сгонов ДУ 32мм | шт |  | 0
| замена сгонов ДУ 20мм | шт |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек |  | 0
| Восстановление изоляции | м3 |  | 0
9. Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп |  | 0
| Dy=40мм п/п | мп |  | 0
| Dy=50мм п/п | мп |  | 0
| Dy=65мм п/п | мп |  | 0
| Dy=25мм п/п | мп |  | 0
| Dy=20мм п/п | мп |  | 0
| Установка фильтра Ду 65мм без ст-ти | шт |  | 0
| Установка фильтра Ду 50мм без ст-ти | шт |  | 0
| Установка фильтра Ду 40мм без ст-ти | шт |  | 0
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| то же без ст-ти матер | шт |  | 0
| Dy=80 мм | шт |  | 0
| то же без ст-ти матер | шт |  | 0
| Dy=50 мм со стоимостью | шт |  | 0
| то же без ст-ти матер | шт |  | 0
| Dy=32 мм | шт |  | 0
| Dy=25 мм | шт |  | 0
| Dy=20 мм | шт |  | 0
| Dy=15мм | шт |  | 0
| Замена канализации Dy=100 мм | мп |  | 0
| Замена канализации Dy=160 мм | мп |  | 0
| Dy=50мм | мп |  | 0
Ремонт водоподогревателя :
| замена калачей без ст-ти | шт. |  | 0
| замена насоса | шт. |  | 0
| Установка датчика температуры | шт |  | 0
| замена электропривода | шт |  | 0
| промывка тр-да | здание |  | 0
| гидроиспытание тр-да | здание |  | 0
| установка манометра | шт |  | 0
10. Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| Монтаж светильников с лампами накаливания, НББ | шт |  | 0
| Смена светильников энергосберег | шт |  | 0
| Светильники РКУ | шт |  | 0
| замена выключателей, | шт |  | 0
| замена автоматов, | шт |  | 0
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п |  | 0
11. Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  |  | 0
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
| Pемонт скамеек | шт. |  | 0
0

## Арх 96
ул.Архангельская, 96
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ
Крыши | Огнезащитная обработка стропильной системы | м2 |  | 0
| Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 25 | 14771
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 5 | 3189.45
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 21 | 9978.93
| Восстановление изоляции | м3 | 20 | 4571.8
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3164.72
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 2446.16
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 4 | 1607.56
| Dy=20 мм | шт | 3 | 740.04
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 6 | 4345.2
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
| установка манометра | шт | 2 | 3649.42
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| Смена светильников энергосберег | шт | 5 | 7361.45
| замена выключателей, | шт | 4 | 297.68
| замена автоматов, | шт | 3 | 1325.61
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 5.415 | 1986.7635
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки | м2 |  | 0
| Снос и вывоз деревьев, обрезка | м3 | 3 | 5333.31
74036.6935

## Бел,21
ул.Беляева, 21
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыши | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 20 | 14626.2
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Dy=15мм | шт | 4 | 1221.32
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 6 | 5342.22
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| Монтаж светильников с лампами накаливания, НББ | шт | 3 | 1921.35
| замена выключателей, | шт | 3 | 276.36
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 5.095 | 1316.0894
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 15 | 13820.25
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 3 | 4055.91
55831.5694

## Кр 94
ул.Краснодонцев, 94
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Стены и фасады | Ремонт штукатурки | м2 |  | 0
| и окрасочного слоя городка | м2 |  | 0
| ремонт межпан.швов герметиком | м.п | 15 | 9611.25
Внутренняя отделка | Ремонт подъезда | шт |  | 100000
| Ремонт полов, без ст-ти плитки | 1 место
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 21 | 12351.45
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| Монтаж светильников с лампами накаливания, НББ | шт | 4 | 2561.8
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 2.295 | 592.8215
125117.3215

## Юб 23
ул.Юбилейная, 23
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 6 | 2937.9
| Dy=20мм п/п | мп | 2 | 1513.88
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| Монтаж светильников с лампами накаливания, НББ | шт | 3 | 1921.35
| Смена светильников энергосберег | шт |  | 0
| замена выключателей, | шт | 3 | 276.36
| замена автоматов, | шт | 2 | 1093.84
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 7.164 | 1850.5328
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 5 | 4606.75
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 9 | 12167.73
33670.1528

## Юб 29
ул.Юбилейная, 29
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 1 | 789.55
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп |  | 0
| поверка расходом | шт | 2 | 19512.64
20302.19

## Юб.32
ул.Юбилейная, 32
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 1 | 789.55
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
| поверка расходомера | шт. | 1 | 9788.82
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 1 | 92.12
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.095 | 799.4695
15587.1095

## Юб 39
ул.Юбилейная, 39
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыши | Огнезащитная обработка стропильной системы | м2 |  | 0
| Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 10 | 7313.1
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 1 | 789.55
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп |  | 0
| поверка тепловы термопреоб | шт | 1 | 9780.42
| замена электропривода | шт |  | 0
17883.07

## Юб 52
ул.Юбилейная, 52
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Стены и фасады | Ремонт штукатурки | м2 |  | 0
| покраска дверей | м2 | 17.6 | 5898.112
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 6 | 2937.9
| Dy=20мм п/п | мп | 2 | 1513.88
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| поверка расходомера,тепловыч | шт. | 1 | 9788.82
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| Монтаж светильников с лампами накаливания, НББ | шт | 1 | 640.45
| замена выключателей, | шт | 1 | 92.12
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 4.433 | 1145.0882
29318.1802

## Арх 3А
ул.Архангельская, 3А
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| поверка теплосчетчика | шт. | 1 | 9788.82
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| Смена светильников энергосберег | шт | 4 | 5889.16
| замена выключателей, | шт | 4 | 368.48
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 6.298 | 1626.8364
34458.1164

## Арх 5
ул.Архангельская, 5
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Стены и фасады | Ремонт штукатурки | м2 |  | 0
| и окрасочного слоя городка | м2 |  | 0
| покраска дверей | м2 | 24 | 8042.88
| ремонт межпан.швов герметиком | м.п |  | 0
Крыши | Огнезащитная обработка стропильной системы | м2 |  | 0
| Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 26 | 19014.06
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
Электроснабжение электротехнические устройства | прожектор светодиодный без мат | шт |  | 0
| Смена светильников энергосберег | шт | 5 | 7361.45
| замена выключателей, | шт | 3 | 276.36
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.553 | 917.7754
45425.9254

## Арх 5А
ул.Архангельская, 5А
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыши | Огнезащитная обработка стропильной системы | м2 |  | 0
| Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 21 | 15357.51
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
| Восстановление изоляции | м3
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| Смена светильников энергосберег | шт | 5 | 7361.45
| замена выключателей, | шт | 4 | 368.48
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 6.432 | 1661.4499
34562.2899

## Арх 9
ул.Архангельская, 9
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3
0

## Гоголя 16
ул.Гоголя, 16
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Стены и фасады | Ремонт штукатурки | м2
| ремонт межпан.швов герметиком | м.п | 30 | 19222.5
Крыши | Огнезащитная обработка стропильной системы | м2 |  | 0
| Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 40 | 29252.4
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 1 | 789.55
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 1 | 92.12
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 2.955 | 763.3061
50119.876

## Гоголя 28
ул.Гоголя, 28
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 30 | 21939.3
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 2 | 1513.88
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| Монтаж светильников с лампами накаливания, НББ | шт | 3 | 1921.35
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.715 | 959.6216
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  |  | 0
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 3 | 4055.91
44304.9016

## К.Бел 1
ул.К.Белова, 1
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 23 | 16820.13
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | поверка расходомера | шт | 3 | 29366.46
| Замена отопительных приборов | сек |  | 0
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| Монтаж светильников с лампами накаливания, НББ | шт | 1 | 640.45
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.958 | 1022.391
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 5 | 4606.5
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 6 | 8111.82
62331.091

## К.Бел 3
ул.К.Белова, 3
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 6 | 2937.9
| Dy=20мм п/п | мп | 2 | 1513.88
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 1 | 497.45
| Dy=20 мм | шт | 1 | 305.33
| поверка расходом | шт | 2 | 19577.64
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.076 | 794.5616
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 5 | 4606.5
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
31812.3616

## К. Бел 25
ул.К.Белова, 25
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 20 | 14626.2
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 1.5 | 1184.325
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
| поверка расход | шт | 1 | 9788.82
Электроснабжение электротехнические устройства | прожектор | шт |  | 0
| Монтаж светильников с лампами накаливания, НББ | шт |  | 0
| замена выключателей, | шт | 3 | 276.36
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 6.324 | 1633.5524
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 10 | 9213
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
40839.4074

## К.Бел 45
ул.К.Белова, 45
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыши | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 25 | 18282.75
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек |  | 0
| Восстановление изоляции | мп | 8 | 1767.52
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 4 | 368.48
| замена автоматов, | шт | 3 | 1640.76
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 7.125 | 1840.4588
25479.0687

## К.Бел 49А
ул.К.Белова, 49А
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 12 | 8775.72
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 |  | 0
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп |  | 0
| поверка расходом | шт | 2 | 19577.64
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.4765 | 898.0147
29435.6147

## Красн 1Б
ул.Красная, 1б
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Стены и фасады | Ремонт штукатурки | м2 |  | 0
| пакраска цоколя | м2 |  | 0
| покраска входной группы | м2 | 10 | 3351.2
Крыша | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 10 | 7313.1
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп |  | 0
| Dy=63мм п/п | мп | 5 | 4133.85
| поверка расх | шт | 2 | 19577.64
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.4 | 878.254
35438.284

## Олимп 13
ул.Олимпийская, 13
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыши | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 50 | 36565.5
Восстановление элементов водостока:
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 3 | 2368.65
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 21 | 12351.45
| Восстановление изоляции | мп |  | 0
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 12 | 5875.8
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 3.5 | 3116.295
| поверка расходом | шт | 4 | 39155.28
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 2.103 | 543.2259
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 5 | 4606.5
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 0 | 0
109400.2609

## Поб 186
Поб 186
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 21 | 12351.45
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 36 | 17627.4
| Dy=20мм п/п | мп | 8 | 6055.52
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=50 мм со стоимостью | шт | 1 | 1265.53
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| установка манометра | шт | 1 | 1824.71
Электроснабжение электротехнические устройства | прожектор | шт |  | 0
| Смена светильников энергосберег | шт | 5 | 7361.45
| замена выключателей, | шт | 4 | 368.48
| замена автоматов, | шт | 1 | 546.92
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 16.675 | 4307.3193
53314.3392

## Поб 206
Поб 206
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 8 | 5850.48
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 1 | 789.55
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.392 | 876.1875
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 8.5 | 7831.05
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 0 | 0
15531.5075

## Хим 24А
ул.Химиков 24 А
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 80 | 58504.8
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 3 | 2368.65
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 21 | 12351.45
| Восстановление изоляции | м.п | 10 | 2209.4
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп |  | 0
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Dy=15мм | шт |  | 0
| Замена канализации Dy=100 мм | мп |  | 0
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
| установка манометра | шт | 2 | 3649.42
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| Смена светильников энергосберег | шт | 3 | 4416.87
| замена выключателей, | шт | 4 | 368.48
| замена автоматов, | шт |  | 0
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 5.935 | 1533.0698
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  |  | 0
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 3 | 4055.91
100331.2098

## Хим 24Б
ул.Химиков 24 Б
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 50 | 36565.5
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 21 | 12351.45
| Восстановление изоляции | м.п | 25 | 5523.5
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. | 1 | 4670.09
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=25 мм | шт |  | 0
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 10 | 8903.7
| установка манометра | шт | 2 | 3649.42
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| Смена светильников энергосберег | шт | 5 | 7361.45
| замена выключателей, | шт | 3 | 276.36
| замена автоматов, | шт | 2 | 1093.84
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 13.504 | 3488.2182
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 7 | 6449.1
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
100462.2482

## Хим 26
ул.Химиков 26
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Стены и фасады | Ремонт штукатурки | м2 |  | 0
| покраска дверей | м2 | 8 | 2680.96
| ремонт межпан.швов герметиком | м.п | 10 | 6407.5
Крыша | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 35 | 25595.85
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 21 | 12351.45
| Восстановление изоляции | м.п | 20 | 4418.8
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 6 | 2937.9
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 2 | 1780.74
| поверка расходомера | шт. | 2 | 19577.64
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 1 | 92.12
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 1.929 | 498.28
82553.66

## Хим 28
ул.Химиков, 28
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Стены и фасады | Ремонт штукатурки | м2 |  | 0
| ремонт межпан.швов герметиком | м.п | 30 | 19222.5
Крыши | Огнезащитная обработка стропильной системы | м2 |  | 0
| Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 15 | 10969.65
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2.2 | 1737.01
| замена окон 2 под | шт.
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. | 1 | 4670.09
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 7 | 6232.59
| поверка расходом | шт | 2 | 19577.64
Электроснабжение электротехнические устройства | прожектор светодиод | шт |  | 0
| замена выключателей, | шт | 3 | 276.36
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 6.51 | 1681.5981
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 5 | 4606.5
85758.7581

## Юбил 3
ул.Юбилейная,3
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Стены и фасады | Ремонт штукатурки | м2 |  | 0
| ремонт межпан.швов герметиком | м.п | 5 | 3203.75
Крыши | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 25 | 18282.75
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 4 | 1958.6
| Dy=20мм п/п | мп | 2 | 1513.88
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| поверка расх | шт | 1 | 9788.82
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 2.47 | 638.0257
38754.7257

## Юбил 5
ул.Юбилейная, 5
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыши | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 10 | 7313.1
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 1.2 | 947.46
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп |  | 0
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 1 | 497.45
| Dy=20 мм | шт | 1 | 305.33
Электроснабжение электротехнические устройства | прожектор | шт |  | 0
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 4.915 | 1269.5937
10517.1737

## Юбил 13
ул.Юбилейная,13
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 1 | 789.55
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 6 | 2937.9
| Dy=20мм п/п | мп | 2 | 1513.88
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| поверка расх | шт | 1 | 9788.82
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 3 | 276.36
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 4.44 | 1146.8964
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 6 | 5527.8
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
26709.0164

## Юбил 16
ул.Юбилейная, 16
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Стены и фасады | Ремонт штукатурки | м2 |  | 0
| покраска входных групп | м2 | 24 | 8042.88
Крыши | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 17 | 12432.27
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 4 | 368.48
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 7.286 | 1882.0467
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 15 | 13819.5
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
46358.5767

## Юбил 17
ул.Юбилейная, 17
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Стены и фасады | Ремонт стены | м2 |  | 25000
| и окрасочного слоя городка | м2 |  | 0
Крыши | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 35 | 25595.85
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 3 | 2368.65
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 21 | 12351.45
| Восстановление изоляции | м3 | 10 | 2285.9
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. | 1 | 4670.09
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 5 | 4451.85
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| Смена светильников энергосберег | шт | 5 | 7361.45
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.235 | 835.6328
93471.3928

## Поб 23-17
пр. Победы 23/17
План текущего ремона на 2020г
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 17 | 12432.27
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
Электроснабжение электротехнические устройства | замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт | 1 | 546.92
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 1.638 | 423.1118
27833.3118

## Вес 3
ул. Весенняя 3
План текущего ремона на 2020г
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыши | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 1 | 734.88
| колена, | шт | 1 | 498.86
| прямые звенья, | мп | 4 | 2634.32
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 5 | 3947.75
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
| Установка неост.створок | шт | 2 | 3290.46
8.Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 4 | 3561.48
| установка манометра | шт | 1 | 1824.71
Электроснабжение электротехнические устройства | Монтаж светильников с лампами накаливания, НББ | шт |  | 0
| замена выключателей, | шт | 3 | 276.36
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 5.4 | 1394.874
34948.514

## Вес 5
ул. Весенняя 5
План текущего ремона на 2020г
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыши | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 1 | 734.88
| колена, | шт | 2 | 997.72
| прямые звенья, | мп | 2 | 1317.16
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
9. Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 5 | 4451.85
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
| установка манометра | шт | 1 | 1824.71
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 2.41 | 622.5271
37764.6071

## Вес 7
ул. Весенняя 7
План текущего ремона на 2020г
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыши | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 1 | 734.88
| колена, | шт | 2 | 997.72
| прямые звенья, | мп | 2 | 1317.16
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 4 | 3158.2
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 6 | 2937.9
| Dy=20мм п/п | мп | 3 | 2270.82
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 10 | 8903.7
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
| установка манометра | шт | 2 | 3649.42
Электроснабжение электротехнические устройства | прожектор светодиод | шт |  | 0
| Смена светильников энергосберег | шт | 4 | 5889.16
| замена выключателей, | шт | 3 | 276.36
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 2.152 | 555.8831
44686.6131

## Парк 48
ул. Парковая 48
План текущего ремона на 2020г
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 10 | 7313.1
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 1 | 789.55
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 21 | 12351.45
| Восстановление изоляции | мп | 10 | 2209.4
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. | 1 | 4670.09
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 2 | 1780.74
Электроснабжение электротехнические устройства | Монтаж светильников с лампами накаливания, НББ | шт |  | 0
| Смена светильников энергосберег | шт | 2 | 2944.58
| замена выключателей, | шт | 4 | 368.48
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 4.353 | 1124.4234
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 5 | 4606.75
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 3 | 4055.91
50764.9934

## Парк 50
ул. Парковая 50
План текущего ремона на 2020г
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. | 1 | 4670.09
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 9 | 8013.33
| установка манометра | шт | 2 | 3649.42
Электроснабжение электротехнические устройства | Смена светильников энергосберег | шт | 3 | 4416.87
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт | 2 | 1093.84
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 2.946 | 760.9813
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 15 | 13820.25
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
53393.8413

## Парк 52
ул. Парковая 52
План текущего ремона на 2020г
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 10 | 7313.1
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 2 | 1513.88
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. | 1 | 4670.09
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 4 | 3561.48
| установка манометра | шт | 2 | 3649.42
Электроснабжение электротехнические устройства | Смена светильников энергосберег | шт |  | 0
| замена выключателей, | шт | 4 | 368.48
| замена автоматов, | шт | 2 | 1093.84
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 8.975 | 2318.3322
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 25 | 23033.75
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
57162.2823

## Стал 68
ул. Сталеваров 68
План текущего ремона на 2020г
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Внутренняя отделка | Ремонт подъезда | шт |  | 22133
| Ремонт полов, без ст-ти плитки | 1 место
| замена клапана м\пр без ст-ти | шт |  | 0
22133

## Стал 70
ул. Сталеваров 70
План текущего ремона на 2020г
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Внутренняя отделка | Ремонт подъезда | шт |  | 44904
| замена клапана м\пр без ст-ти | шт |  | 0
| Ремонт ступеней, полов, площадок раствором | 1 место
44904

## Стал 76
ул. Сталеваров 76/9
План текущего ремона на 2020г
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Внутренняя отделка | Ремонт подъездов | шт |  | 75516
| ящик почтовый | сек
| Ремонт ступеней, полов, площадок раствором | 1 место
75516

## Лен 78
ул. Ленина 78
План текущего ремона на 2020г
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 4 | 1958.6
| Dy=20мм п/п | мп |  | 0
| поверка расходом | шт | 1 | 9788.82
Электроснабжение электротехнические устройства | замена выключателей, | шт | 3 | 276.36
| замена автоматов, | шт |  | 0
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.543 | 915.1923
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 6 | 5528.1
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 3 | 4055.91
26640.1323

## М.Г.47
ул. М, Горького 47
План текущего ремона на 2020г
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыши | испытание огражд.кровли
| Ремонт кровли (мягкая) | м2 |  | 0
Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт |  | 0
| колена, | шт |  | 0
0

## Бард 13
ул.Бардина, 13
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыши | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 10 | 7313.1
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 5 | 3947.75
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 2 | 1513.88
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 2 | 1780.74
Электроснабжение электротехнические устройства | замена выключателей, | шт | 1 | 92.12
| замена автоматов, | шт |  | 0
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 2.195 | 566.9905
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 3 | 2764.05
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
31735.6905

## Стр 39
пр. Строителей, 39
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыши | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 1 | 734.88
| колена, | шт | 2 | 997.72
| прямые звенья, | мп | 2 | 1317.16
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
| Восстановление изоляции | мп |  | 0
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп |  | 0
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
| установка манометра | шт | 2 | 3649.42
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт | 2 | 1093.84
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 2.997 | 774.1551
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 20 | 18427
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 3 | 4055.91
58865.8451

## Чкал 20
ул.Чкалова, 20
План текущего ремонта на 2020 г.
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 2 | 1469.76
| колена, | шт | 4 | 1995.44
| прямые звенья, | мп | 6 | 3951.48
| отметы | шт | 2 | 744.68
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 21 | 12351.45
| Восстановление изоляции | м3 | 10 | 2285.9
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 4 | 1958.6
| Dy=20мм п/п | мп | 2 | 1513.88
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 4 | 3561.48
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| Смена светильников энергосберег | шт | 3 | 4416.87
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт | 1 | 546.92
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.986 | 1029.6237
48462.5837

## Стал 58А
ул.Сталеваров, 58 а
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 1 | 789.55
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 4 | 1958.6
| Dy=20мм п/п | мп | 1 | 756.94
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 1 | 497.45
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 2.366 | 611.1615
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  |  | 0
| козырек | шт |  | 42100
46897.9415

## Б.Дом39А
б.Доменщиков,39 а
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 1 | 734.88
| колена, | шт | 2 | 997.72
| прямые звенья, | мп | 2 | 1317.16
| отметы | шт | 1 | 372.34
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 1 | 789.55
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 6 | 2937.9
| Dy=20мм п/п | мп | 2 | 1513.88
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп |  | 0
| поверка теплочсетчка | шт |  | 0
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт |  | 0
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 6.748 | 1743.0759
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 6 | 5528.1
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 3 | 4055.91
25897.4659

## Б.Дом41
б.Доменщиков, 41
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 1 | 734.88
| колена, | шт | 2 | 997.72
| прямые звенья, | мп | 4 | 2634.32
| отметы | шт | 2 | 744.68
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп |  | 0
| поверка расходомера | шт | 1 | 9788.82
| установка манометра | шт | 1 | 1824.71
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт | 1 | 546.92
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.325 | 858.8808
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 6 | 5528.1
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 6 | 8111.82
50319.0107

## Комс 15
ул.Комсомольская, 15
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 16 | 11700.96
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| поверка расходом,пеплов.термопреоб |  | 2 | 19577.64
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт |  | 0
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.159 | 816.0013
46525.6113

## Кравч 3
ул.Кравченко, 3
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 2 | 1469.76
| колена, | шт | 4 | 1995.44
| прямые звенья, | мп | 4 | 2634.32
| отметы | шт | 1 | 372.34
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
Электроснабжение электротехнические устройства | прожектор | шт |  | 0
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт | 2 | 1093.84
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 4.1 | 1059.071
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 15 | 13820.25
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
40993.181

## Лен 106Б
ул.Ленина , 106б
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 1 | 734.88
| колена, | шт | 2 | 997.72
| прямые звенья, | мп | 4 | 2634.32
| отметы | шт | 2 | 744.68
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Внутренняя отделка | Ремонт подъездов | шт |  | 55000
| Ремонт ступеней, полов, площадок раствором | 1 место
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
| Восстановление изоляции | мп |  | 0
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. | 1 | 4670.09
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп |  | 0
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
| установка манометра | шт |  | 0
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт | 2 | 1093.84
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 2.798 | 722.7514
94414.0414

## Лен 107А
ул.Ленина , 107 а
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 28 | 20476.68
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 2 | 1513.88
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
Электроснабжение электротехнические устройства | прожектор | шт |  | 0
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт | 2 | 1093.84
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 4.646 | 1200.1083
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 5 | 4606.75
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
40294.5083

## Лен 131
ул.Ленина, 131
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Стены и фасады | Ремонт штукатурки | м2 |  | 0
| ремонт межпан.швов герметиком | м.п | 7 | 4485.25
| ремонт межпан.швов раствором | м.п |  | 0
Крыши | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 1 | 734.88
| колена, | шт | 2 | 997.72
| прямые звенья, | мп | 4 | 2634.32
| отметы | шт | 2 | 744.68
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 21 | 12351.45
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп |  | 0
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
| гидроиспытание тр-да | здание |  | 0
| установка манометра | шт | 2 | 3649.42
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| Смена светильников энергосберег | шт | 2 | 2944.58
| замена выключателей, | шт | 3 | 276.36
| замена автоматов, | шт | 3 | 1640.76
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 4.87 | 1257.9697
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки | м2 | 6 | 5528.1
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 |  | 0
56642.7097

## Лен 131А
ул.Ленина, 131 а
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Стены и фасады | Ремонт штукатурки цоколя | м2 |  | 0
| ремонт межпан.швов герметиком | м.п | 12 | 7689
Крыша | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 1 | 734.88
| колена, | шт | 2 | 997.72
| прямые звенья, | мп | 4 | 2634.32
| отметы | шт | 1 | 372.34
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 6 | 2937.9
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт | 2 | 1093.84
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 4.845 | 1251.5119
41610.0719

## Лен 131Б
ул.Ленина , 131 б
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Стены и фасады | Ремонт штукатурки | м2 |  | 0
| ремонт межпан.швов герметиком | м.п | 7 | 4485.25
Крыша | Ремонт кровли | м2 | 20 | 14626.2
Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 1 | 734.88
| колена, | шт | 2 | 997.72
| прямые звенья, | мп | 2 | 1317.16
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 6 | 2937.9
| Dy=20мм п/п | мп | 2 | 1513.88
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 1 | 497.45
| Dy=20 мм | шт | 1 | 305.33
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 1 | 92.12
| замена автоматов, | шт |  | 0
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 1.24 | 320.3044
33524.4444

## Лен 131В
ул.Ленина , 131 в
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Стены и фасады | Ремонт штукатурки | м2 |  | 0
| ремонт межпан.швов герметиком | м.п | 7 | 4485.25
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 1 | 789.55
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 2 | 1513.88
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 1 | 305.33
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
Электроснабжение электротехнические устройства | прожектор | шт |  | 0
| замена выключателей, | шт | 1 | 92.12
| замена автоматов, | шт |  | 0
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 2.136 | 551.7502
26034.7302

## Лен 133Б
ул.Ленина, 133 б
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Стены и фасады | Ремонт штукатурки | м2 |  | 0
| ремонт межпан.швов герметиком | м.п | 7 | 4485.25
Крыша | Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 35 | 25595.85
| воронки, | шт | 1 | 734.88
| колена, | шт | 2 | 997.72
| прямые звенья, | мп | 4 | 2634.32
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 7 | 4117.15
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 3.927 | 1014.3834
59161.0134

## Лен 139
ул.Ленина, 139
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 1 | 734.88
| колена, | шт | 2 | 997.72
| прямые звенья, | мп | 4 | 2634.32
| отметы | шт | 2 | 744.68
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 21 | 12351.45
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 12 | 5875.8
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп | 7 | 6232.59
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 1 | 92.12
| замена автоматов, | шт |  | 0
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 2.736 | 706.7362
45850.3162

## Лен 145
ул.Ленина, 145
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Внутренняя отделка | Ремонт подъезда | шт |  | 45404
| Ремонт полов, без ст-ти плитки | 1 место
| ящики почт | сек
45404

## Лом 34
ул.Ломоносова, 34
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 1 | 734.88
| колена, | шт | 2 | 997.72
| прямые звенья, | мп | 4 | 2634.32
| отметы | шт | 2 | 744.68
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 2 | 1579.1
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 21 | 12351.45
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 2 | 610.66
| Замена канализации Dy=100 мм | мп |  | 0
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
| установка манометра | шт | 1 | 1824.71
Электроснабжение электротехнические устройства | прожектор | шт |  | 0
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт | 1 | 546.92
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 2.25 | 581.1975
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 5 | 4606.75
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | м3 | 3 | 4055.91
48659.9975

## Менд 1
ул. Менделеева, 1
План текущего ремонта на 2020
Объекты выполнения работ | Виды работ | Един. Измер | Объемы работ за год
Крыша | Восстановление элементов водостока:
| воронки, | шт | 1 | 734.88
| колена, | шт | 2 | 997.72
| прямые звенья, | мп | 3 | 1975.74
| отметы | шт | 2 | 744.68
Оконные и дверные заполнения | Восстановление остекления | м2 | 1.8 | 1421.19
| Ремонт оконного переплета | шт. |  | 0
Центральное отопление | Замена трубопроводов Dy=108 мм | мп |  | 0
| Замена отопительных приборов | сек | 14 | 8234.3
Водопровод канализация, горячее водоснабжение | Замена трубопроводов Dy=32мм п/п | мп | 8 | 3917.2
| Dy=20мм п/п | мп | 4 | 3027.76
| Замена запорной арматуры Dy=100 | шт. |  | 0
| Dy=32 мм | шт | 2 | 994.9
| Dy=20 мм | шт | 1 | 305.33
| промывка тр-да | здание | 1 | 9267.6
| установка манометра | шт |  | 0
Электроснабжение электротехнические устройства | Замеры сопротивления изоляции. | 1 дом
| замена выключателей, | шт | 2 | 184.24
| замена автоматов, | шт |  | 0
| замена кабеля АВВГ 2*2,5 | м.п | 2.107 | 544.2592
Внешнее благоустройство | Ямочный ремонт асфальта, отмостки |  | 6 | 5528.1
| Снос деревьев, опиловка веток, вывоз | дер | 3 | 4055.91
41933.8092